附件：采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格参数要求 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200WLED路灯 | 盏 | 功率：200WLED模组型路灯 电压：AC100V-240V 光通量：16500LM 配光：对称 光效：110LM/W 色温：3500K 显色指数：≥70 防水：IP65 散热：挤型散热 电源：飞利浦或铭纬电源 光源：科锐CREE(美国原装) 尺寸：不超过30*30*16 CM | 142 |  |  |  |
| 2 | 100WLED路灯 | 盏 | 功率：100WLED模组型路灯 电压：AC100V-240V 光通量：16500LM 配光：对称 光效：110LM/W 色温：3500K 显色指数：≥70 防水：IP65 散热：挤型散热 电源：飞利浦或铭纬电源 光源：科锐CREE(美国原装) 尺寸：不超过30*30*16 CM | 10 |  |  |  |
| 3 | 80WLED路灯 | 盏 | 功率：80WLED模组型路灯 电压：AC100V-240V 光通量：16500LM 配光：对称 光效：110LM/W 色温：3500K 显色指数：≥70 防水：IP65 散热：挤型散热 电源：飞利浦或铭纬电源 光源：科锐CREE(美国原装) 尺寸：不超过30*30*16 CM | 8 |  |  |  |
| 投标总报价（小写）： ；（大写）： 。 |  |  |  |  |  |  |  |