附件：花城汇P1停车场加装监控工程报价清单

项目名称：花城汇P1停车场加装监控工程

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格参数要求 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配管 | m | 1、规格：φ20*1.0 2、材质：镀锌电线管 | 1000 |  |  |  |
| 2 | 配管 | m | 1、规格：φ40*1.5 2、材质：镀锌电线管 | 340 |  |  |  |
| 3 | 配管 | m | 1、规格：φ50*1.8 2、材质：镀锌电线管 | 200 |  |  |  |
| 4 | 线槽 | m | 1、规格：200mm*100mm*1.0mm 2、材质：镀锌电线槽 | 120 |  |  |  |
| 5 | 铁构件 | kg | 1.名称:支架 2.材质:角钢30*30*3、Φ6吊杆 3.防腐处理:除锈、涂防锈漆二遍 | 31.46 |  |  |  |
| 6 | 高清摄像头 | 支 | 1、摄像枪安装 2、主材甲供 | 16 |  |  |  |
| 7 | 电视监控设备 摄像设备 | 台 | 1、拆除原有摄像枪2支 | 2 |  |  |  |
| 8 | 显示设备 | 台 | 1.名称:显示器安装 2.主材甲供 | 1 |  |  |  |
| 9 | 录像设备 | 台 | 1.名称:硬盘录像机 2.主材甲供 | 1 |  |  |  |
| 10 | 射频同轴电缆 | m | 1.名称:视频线 2.规格:SYV75-5-128N | 3200 |  |  |  |
| 11 | 电源线 | m | 1、规格：电源电缆RVV2*2.5 | 1100 |  |  |  |
| 12 | 光缆 | m | 1、规格：5M FC-FC 12芯单模 光纤通道电缆（500M/条） | 500 |  |  |  |
| 13 | 光端机主/备用自动转换设备 | 对 | 1.名称:16口视频光端机（广州光桥） 2.规格:GQ6016V，接口为FC，视频电接口为BNC（收发） | 1 |  |  |  |
| 14 | 摄像电源 | 个 | 1、规格：集中供电12V20A | 5 |  |  |  |
| 15 | 视频控制设备 | 台 | 1.名称:监控三维键盘控制器 2.主材甲供 | 1 |  |  |  |
| 16 | 安全防范分系 | 系统 |  | 1 |  |  |  |
| 投标总报价（小写）： ；（大写）： 。 |  |  |  |  |  |  |  |