附件：采购清单

- 受委托变压器

| 序号 | 名 称 容 量 | 制 造 厂 | 单位 | 数 量 | 综合单价报价（元/台.年） | 小 计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCB9-2500KVA | 顺德变压器厂 | 台 | 5 |  |  | 本项综合单价限价3500元/台.年 |
| 2 | SCB9-1600KVA | 顺德变压器厂 | 台 | 10 |  |  | 本项综合单价限价3500/台.年 |
| 合计 | ￥ 元 |  |  |  |  |  |  |

- 受委托高压开关柜（含计量柜）

| 序号 | 名 称 型 号 | 制 造 厂 | 单位 | 数量 | 综合单价报价（元/台.年） | 小 计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV高压电柜 | 日本明电 | 台 | 34 |  |  | 本项综合单价限价700元/台.年 |
| 2 | 10KV高压负荷柜 | 永封高压柜 | 台 | 12 |  |  | 本项综合单价限价700元/台.年 |
| 合计 | ￥ 元 |  |  |  |  |  |  |

（3）受委托电缆线路设备                             单位：元/年（见下页）

| 电缆所属供电线路馈线：远景F7、远景F18、盘福F13 远景F7 变电站 外贸中心 高压室 2*YJV22 *240*3716 米 远景F18 变电站 外贸中心 高压室 2*YJV22 *240*4100 米 盘福F13 变电站 外贸中心 高压室 XLPE *240*1555+YJV22 *240*1555 米 外贸中心 高压室 1号变压器1*YJV22 *70*25 米 外贸中心 高压室 2号变压器1*YJV22 *70*35 米 外贸中心 高压室 3号变压器1*YJV22 *70*20 米 外贸中心 高压室 4号变压器1*YJV22 *70*20 米 外贸中心 高压室 5号变压器1*YJV22 *70*20 米 外贸中心 高压室 6号变压器1*YJV22 *150*25 米 外贸中心 高压室 7号变压器 1*YJV22 *70*25 米 外贸中心 高压室 8号变压器1*YJV22 *150*30 米 外贸中心 高压室 9号变压器 1*YJV22 *70*530 米 外贸中心 高压室 10号变压器1*YJV22 *70*525 米 外贸中心 高压室 11号变压器1*YJV22 *70*520 米 外贸中心 高压室 12号变压器1*YJV22 *70*535 米 外贸中心 高压室 13号变压器1*YJV22 *150*50 米 外贸中心 高压室 14号变压器1*YJV22 *240*525米 外贸中心 高压室 15号变压器1*YJV22 *240*535 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 电缆型号 | 单 位 | 数 量 | 综合单价报价（元/年） | 小 计（元） | 备注 |
| 1 | 交联电力电缆 | YJV22、XLPE、ZRYJV22 | 米 | 22162 |  |  | 本项综合单价限价4元/米.年 |
| 2 | 户内电缆头 |  | 个 | 54 |  |  | 本项综合单价限价132元/个.年 |
| 合计 | ￥ 元 |  |  |  |  |  |  |

（4）受委托开关继电保护装置                        单位：元/年

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数量 | 综合单价报价（元/套.年） | 小 计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电动操作定时限保护 | 套 | 22 |  |  | 本项综合单价限价430元/套.年 |
| 2 | 速断保护 | 套 | 22 |  |  | 本项综合单价限价380元/套.年 |
| 3 | 备用电源自动投入装置 | 套 | 1 |  |  | 本项综合单价限价430元/套.年 |
| 4 | 温超保护（瓦斯保护） | 套 | 15 |  |  | 本项综合单价限价100元/套.年 |
| 5 | 零序保护 | 套 | 22 |  |  | 本项综合单价限价80元/套.年 |
| 合计 | ￥ 元 |  |  |  |  |  |

（5）受委托绝缘工器具

| 工具名称 | 单位 | 试验周期 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压绝缘手套10kv | 副 | 半年 | 8 |  | 免费 |
| 高压绝缘鞋（靴） | 双 | 半年 | 8 |  |  |
| GYD-10交流高压声光验电器（高压验电笔） | 支 | 半年 | 4 |  |  |
| 接地线绝缘棒（10KV）（三相） | 套 | 1年 | 3 |  |  |
| 接地软铜线 | 套 | 4年 | 3 |  |  |
| 工具数量 |  | 26 |  | 金额合计 |  |