附件：花城汇北区4台油烟机和油烟管道清洗项目报价清单

项目名称：花城汇北区4台油烟机和油烟管道清洗项目

| 序号 | 区域 | 设备安装地点 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价单价（元） | 报价小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | C区油烟机房 | 油烟净化器 | 20000m3/h | 台 | 1 |  |  | 清洗中所需的材料由中标单位自行提供。 |
| 2 |  |  | 油烟净化器 | 9000m3/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  | 离心风机 | 7.5kw 22000m3/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | 离心风机 | 3kw 22000m3/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | 油烟管道 |  | 米 | 150 |  |  |  |
| 6 | 西翼 | 1#油烟机房 | 油烟净化器 | 84000m3/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | 离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 2#油烟机房 | 油烟净化器 | 84000m3/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | 离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 西翼 | 油烟管道 |  | 米 | 350 |  |  |  |