附件：花城广场公益性用电分离项目报价表

项目名称：花城广场公益性用电分离项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 1区 |  |  |  |  |  |
|  | 4ALR-05回路改造 | MNSH(800*1000*200mm)式抽屉 |  |  |  |  |
| 1 | 塑壳短路器 | 1.塑壳短路器 2.T2N-250/3P 250A 3.带分励脱扣 | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 动静触头 | 1.动静触头 2.250A | 组 | 1.00 |  |  |
|  | 4ALR-06回路改造 | MNSH(800*1000*200mm)式抽屉 |  |  |  |  |
| 3 | 塑壳短路器 | 1.塑壳短路器 2.T1N-160/3P 125A 3.带分励脱扣 | 台 | 1.00 |  |  |
| 4 | 电流互感器 | 1.电流互感器 2.150/5A | 个 | 3.00 |  |  |
|  | 4ALR-07回路改造 | MNSH(800*1000*200mm)式抽屉 |  |  |  |  |
| 5 | 塑壳短路器 | 1.塑壳短路器 2.T2N-250/3P 250A 3.带分励脱扣 | 台 | 1.00 |  |  |
| 6 | 动静触头 | 1.动静触头 2.250A | 组 | 1.00 |  |  |
|  | 4ALR-08回路改造 | MNSH(800*1000*200mm)式抽屉 |  |  |  |  |
| 7 | 塑壳短路器 | 1.塑壳短路器 2.T2N-160/3P 125A 3.带分励脱扣 | 台 | 1.00 |  |  |
| 8 | 电流互感器 | 1.电流互感器 2.150/5A | 个 | 3.00 |  |  |
| 9 | 电缆转接箱 | 1.电缆转接箱 2.熔断式隔离开关OS250DO3K 3.熔断器250/250A 4.详见图：F-S1-01-03 | 台 | 4.00 |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.DWZR-YJV-1KV-(3*120+2*70) | m | 200.00 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.DWZR-YJV-1KV-(3*50+2*25) | m | 200.00 |  |  |
| 12 | 控制电缆 | 1.控制电缆 2.DWNH-KYJV-0.5KV-4*2.5 | m | 50.00 |  |  |
| 13 | 接地扁钢 | 1.接地扁钢 2.-40*4 | m | 12.00 |  |  |
| 14 | 电缆桥架 | 1.150*50盖板式电缆桥架 | m | 12.00 |  |  |
| 15 | 消防控制模块箱 | 1.输入输出模块 2.中间继电器 | 台 | 1.00 |  |  |
| 16 | 镀锌钢管 | 1.φ25 | m | 50.00 |  |  |
|  | 2区 |  |  |  |  |  |
|  | 1ALR-01回路改造 | MNSH(800*1000*200mm)式抽屉 |  |  |  |  |
| 17 | 塑壳短路器 | 1.塑壳短路器 2.T4N-350/3P 350A 3.带分励脱扣 | 台 | 1.00 |  |  |
| 18 | 电流互感器 | 1.电流互感器 2.400/5A | 个 | 3.00 |  |  |
|  | 1ALR-02回路改造 | MNSH(800*1000*200mm)式抽屉 |  |  |  |  |
| 19 | 塑壳短路器 | 1.塑壳短路器 2.T2N-250/3P 250A 3.带分励脱扣 | 台 | 1.00 |  |  |
| 20 | 电流互感器 | 1.电流互感器 2.300/5A | 个 | 3.00 |  |  |
| 21 | 动静触头 | 1.动静触头 2.250A | 组 | 1.00 |  |  |
|  | 9ALR-04回路改造 | MNSH(800*1000*200mm)式抽屉 |  |  |  |  |
| 22 | 塑壳短路器 | 1.塑壳短路器 2.T2N-250/3P 250A 3.带分励脱扣 | 台 | 1.00 |  |  |
| 23 | 电流互感器 | 1.电流互感器 2.300/5A | 个 | 3.00 |  |  |
| 24 | 动静触头 | 1.动静触头 2.250A | 组 | 1.00 |  |  |
|  | 4ALR-08回路改造 | MNSH(800*1000*200mm)式抽屉 |  |  |  |  |
| 25 | 塑壳短路器 | 1.塑壳短路器 2.T2N-250/3P 250A 3.带分励脱扣 | 台 | 1.00 |  |  |
| 26 | 电流互感器 | 1.电流互感器 2.300/5A | 个 | 3.00 |  |  |
| 27 | 动静触头 | 1.动静触头 2.250A | 组 | 1.00 |  |  |
| 28 | 多功能表 | 1.多功能表 2.PMAC600B | 台 | 1.00 |  |  |
| 29 | 抽屉 | 1.抽屉 2.800*1000*200mm | 台 | 1.00 |  |  |
| 30 | 电缆转接箱 | 1.电缆转接箱 2.熔断式隔离开关OS250DO3K 3.熔断器250/250A 4.详见图：F-S1-01-03 | 台 | 4.00 |  |  |
| 31 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.DWZR-YJV-1KV-(3*120+2*70) | m | 300.00 |  |  |
| 32 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.DWZR-YJV-1KV-(3*185+2*95) | m | 100.00 |  |  |
| 33 | 控制电缆 | 1.控制电缆 2.DWNH-KYJV-0.5KV-4*2.5 | m | 85.00 |  |  |
| 34 | 接地扁钢 | 1、接地扁钢 2、-40*4 | m | 20.00 |  |  |
| 35 | 电缆桥架 | 1.150*50盖板式电缆桥架 | m | 20.00 |  |  |
| 36 | 消防控制模块箱 | 1.输入输出模块 2.中间继电器 | 台 | 1.00 |  |  |
| 37 | 镀锌钢管 | 1.φ25 | m | 85.00 |  |  |
|  | 4区 |  |  |  |  |  |
|  | 4ALR-05回路改造 | MNSH(800*1000*200mm)式抽屉 |  |  |  |  |
| 38 | 塑壳短路器 | 1.塑壳短路器 2.T1N-160/3P 80A 3.带分励脱扣 | 台 | 1.00 |  |  |
| 39 | 电流互感器 | 1.电流互感器 2.75/5A | 个 | 3.00 |  |  |
|  | 4ALR-06回路改造 | MNSH(800*1000*200mm)式抽屉 |  |  |  |  |
| 40 | 塑壳短路器 | 1.塑壳短路器 2.T1N-160/3P 80A 3.带分励脱扣 | 台 | 1.00 |  |  |
| 41 | 电流互感器 | 1.电流互感器 2.75/5A | 个 | 3.00 |  |  |
|  | 4ALR-09回路改造 | MNSH(800*1000*200mm)式抽屉 |  |  |  |  |
| 42 | 塑壳短路器 | 1.塑壳短路器 2.T2N-250/3P 250A 3.带分励脱扣 | 台 | 1.00 |  |  |
| 43 | 电流互感器 | 1.电流互感器 2.300/5A | 个 | 3.00 |  |  |
| 44 | 动静触头 | 1.动静触头 2.250A | 组 | 1.00 |  |  |
| 45 | 抽屉 | 1.抽屉 2.800*1000*200mm | 台 | 1.00 |  |  |
| 46 | 电缆转接箱 | 1.电缆转接箱 2.熔断式隔离开关OS250DO3K 3.熔断器250/250A 4.详见图：F-S1-01-03 | 台 | 3.00 |  |  |
| 47 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.DWZR-YJV-1KV-(3*120+2*70) | m | 100.00 |  |  |
| 48 | 电力电缆 | 1.电力电缆 2.DWZR-YJV-1KV-(3*25+2*16) | m | 200.00 |  |  |
| 49 | 控制电缆 | 1.控制电缆 2.DWNH-KYJV-0.5KV-4*2.5 | m | 20.00 |  |  |
| 50 | 接地扁钢 | 1、接地扁钢 2、-40*4 | m | 10.00 |  |  |
| 51 | 电缆桥架 | 1.150*50盖板式电缆桥架 | m | 10.00 |  |  |
| 52 | 消防控制模块箱 | 1.输入输出模块 2.中间继电器 | 台 | 1.00 |  |  |
| 53 | 镀锌钢管 | 1.φ25 | m | 20.00 |  |  |